- 家用无屏幕 不计费型 7KW单枪 交流桩 参数

| - 输出功率 | - 7KW 单枪 |
| --- | --- |
| - 参数依据 | - GB/T 18487.1-2015 JJG1148-2022 |
| - 产品型号 | - RHAC07220 |
| - 整桩质保 | - 两年 |
| - 输出电流 | - 32A |
| - 机箱机柜尺寸 | - 壁挂式：高314*宽246*厚100mm - 立柱式：高1450*宽246*厚163mm |
| - 材料 | - 铁壳机箱+钢化玻璃面板 |
| - 重量 | - 壁挂式：6公斤左右 立柱式：13公斤左右 |
| - 显示方式 | - 无屏幕（不支持加装） |
| - 联网方式 | - 离线（不支持联网） |
| - 充电平台 | - 无 |
| - 启动 支付方式 | - 即插即充/刷卡启停 |
| - 充电模式 | - 自动充满（不支持计费） |
| - 保护功能 | - 短路、过流、漏电、过载等 |
| - 输入电压 | - AC220V±15% |
| - 输入频率 | - 50Hz±5%Hz |
| - 充电枪数 | - 单枪 |
| - 枪线长度 | - 标配总长3.6米 |
| - 输出电压 | - AC220V±15% |
| - 电能计量 | - 1.0级 符合GB标准 |
| - 防护等级 | - IP54 室内或室外 |
| - 冷却方式 | - 自然冷却 |
| - 运行温度 | - -20°C~+50°C |
| - 存储温度 | - -40°C~+70°C |
| - 相对湿度 | - 5%~95% |
| - 海拔高度 | - ≤2000m |
| - 安装方式 | - 壁挂或立柱安装 |
| - 进线线缆 | - 6mm2 铜芯电缆 |